# Elektrikle ilgili tehlikeli bir durum tespit edildiğinde acilen elektrikçiye haber verin.

- Tekniğine uygun olmayan elektrik tesisatının kullanımına izin vermeyin.

- Yalnızca elektrikçiler elektrikli ekipman ve devreler üzerinde bakım ve tamir yapacaktır.

- Elektriği kesilmemiş bir ekipman veya sistem üzerinde tamirat yapılmayacaktır.

- Elektriğin kesildiği pano veya şalter üzerine uyarı levhası asılacaktır.

- Elektrikli aleti ve kablosunu kullanmadan önce kontrol edilecektir.

- Kablodan çekerek fişi prizden ayırmaya çalışmak kesinlikle yasaktır.

- Kabloları sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan geçirilmeyecektir.

- Hatalı fiş ve prizleri kullanılmayacaktır.

- Kusurlu bir ekipman tespit edildiğinde derhal servisten çekilecektir.

- Tüm elektrik panolarına ve güç kaynaklarına uygun uyarı levhaları asılacaktır.

- Ana elektrik tesisatının bulunduğu yerlere sadece yetkili personel girecektir.

- Tamir durumu hariç, elektrik panolarının kapakları kapalı tutulacaktır.

- Kimyasal maddeler, parlayıcı ve yanıcı maddeler elektrik panolarının yakınına depolanmayacaktır.

- Elektrik panolarına, kontrol kutularına veya acil durum şalterlerine ulaşımı engelleyecek şekilde malzeme stoklanmayacaktır.

- Tüm panolar topraklanacak ve topraklaması olmayan el aleti kullanılmayacaktır.

- El aletleri düşebilecekleri yerlere konulmayacaktır.

- Elektrik kablolarının takılmalara ve dolayısıyla düşme kazalarına sebep olmaması için tedbir alınacaktır.

- El aletleriyle çalışırken koruyucu ekipman kullanılacaktır.

- El aletleriyle çalışırken bir yere uzanmaya çalışmayın. Ayaklarınızı dengeli ve sağlam basın.

- Kullanmadığınız zaman elektrikli el aletlerini önce açma kapatma düğmesinden kapatın ve sonra fişi prizden ayırın.

- Çalışmanız bittiğinde parmağınızı el aletinin tetiği üzerinde tutmayın.

- Kusurlu veya emniyetli olmayan aletleri yenileriyle değiştirin.

- Yüksekte çalışırken el aletini düşme riskine karşı bağlayın. Ayrıca personelin takılarak düşmesini önlemek için el aletlerini geçiş yollarına ve yürüme yollarına gelişi güzel bırakmayın.

- Aletleri bir yerden başka bir yere atmayın.

- Elden kaymayı önlemek için aletler temiz tutulacak, gres ve yağ bulaşmasına izin verilmeyecektir.

- Elektrikli el aletlerinin kablosu aleti bir yerden sarkıtmak veya çekmek için kullanılmayacaktır.

- Elektrikli aletleri kullanırken ıslak veya nemli zeminler üzerinde durmayın.

TEBELLÜĞ EDEN 							TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı: 								Adı Soyadı:

İmza: 								             	İmza:

Tarih: 									Tarih: