| Sıra | Soru | E/H | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acil Durum Kaçış (Yangın) Merdiveni Belirlenmiş Mi? |  |  |
| 2 | Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri Var Mı? |  |  |
| 3 | Acil Durum Aydınlatması Var Mı? |  |  |
| 4 | Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Belirlenmiş Mi? |  |  |
| 5 | Acil Durum Tahliye Planı Var Mı? |  |  |
| 6 | Acil Durum Ekipleri Belirlenmiş Mi? (Söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi, ilkyardım ekibi, destek personeli) |  |  |
| 7 | Çalışan Temsilcisi Belirlenmiş Mi? |  |  |
| 8 | Acil Durum Kaçış (Yangın) Merdivenlerinde Aydınlatma Var Mı? |  |  |
| 9 | Yangın Tatbikatı Yapıldı Mı? |  |  |
| 10 | Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Var Mı? |  |  |
| 11 | Yangın Söndürme Tüpleri (YSC) Var Mı? Periyodik Kontrolleri Yapılıyor Mu? |  |  |
| 12 | Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri Var Mı? |  |  |
| 13 | Yangın Dolabı Var Mı? |  |  |
| 14 | Kazan Dairesi Var Mı? Gaz Alarm Cihazı Var Mı? |  |  |
| 15 | Kazan Dairesi İçin Yetkili Bir Personel Var Mı? Mesleki Yeterliliğe Dair Belgesi Var Mı? |  |  |
| 16 | Kazan Dairesi İçin Uyarı Levhaları Var Mı? |  |  |
| 17 | Yemekhane Var Mı? Mutfak Olarak Mı Kullanılıyor, Yemek Servisi İçin Mi Kullanılıyor? |  |  |
| 18 | Su Depolarının Temizliği Yapılıyor Mu? |  |  |
| 19 | Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü Yapılıyor Mu? |  |  |
| 20 | Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü Yapılıyor Mu? |  |  |
| 21 | Bina Deprem Dayanıklılık Raporu Var Mı? |  |  |
| 22 | Elektrik Panolarında Uyarı Levhası Var Mı? |  |  |
| 23 | Elektrik Panoları Altında Yalıtkan (İzole) Paspas Var Mı? |  |  |
| 24 | Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Var Mı? |  |  |
| 25 | Jeneratör Var Mı? Periyodik Kontrolleri Yapılıyor Mu? |  |  |
| 26 | Kullanılan El Aletleri Var Mı? (testere, matkap vb.) |  |  |
| 27 | Asansör Var Mı? Periyodik Kontrolleri Yapılıyor Mu? |  |  |
| 28 | Bina Merdivenlerinde Kaydırmaz Bant Var Mı? |  |  |
| 29 | Teknik Personel Var Mı? Mesleki Yeterliliğe Dair Belgesi Var Mı? (elektrik, inşaat, mekanik vb.) |  |  |
| 30 | Elektrik Panolarında Kaçak Akım Rölesi Var Mı? |  |  |
| 31 | Paratoner Var Mı, Periyodik Kontrolleri Yapılıyor Mu? |  |  |
| 32 | Elektrik Kablolarında Ek Var Mı? Hasarlı Kablo Var Mı? |  |  |
| 33 | Kimyasallar ile İlgili Çalışma Var Mı? Kullanılan Kimyasallar İçin Gereken Kişisel Koruyucu Donanım Temin Edilmiş Mi? Göz Duşu, Vücut Duşu Var Mı? (solunum koruyucuları, yüz siperlikleri, iş tulumları, önlükler, eldivenler, çizmeler) |  |  |
| 34 | Kimyasalların MSDS Formları Var Mı? (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) |  |  |
| 35 | Tehlikeli Atık Var Mı? (floresan lamba, toner, akü vb.) |  |  |
| 36 | Riskli Görülen Personel İçin KKD Temini Yapıldı Mı? (Kişisel koruyucu donanım) (Baş Koruyucular, Kulak Koruyucular, Göz ve Yüz Koruyucuları, Solunum Sistemi Koruyucuları, Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları, El ve Kol Koruyucuları, Ayak ve Bacak Koruyucuları, Cilt Koruyucuları, Vücut Koruyucuları) |  |  |
| 37 | Yüksek Yerler İçin Güvenlik Filesi Var Mı? |  |  |
| 38 | İlkyardım Dolabı Var Mı? İçerisinde Uygun Malzemeler Bulunuyor Mu? (Steril gazlı bez, Sargı bezleri (farklı ebatlarda),Elastik bandajlar (farklı ebatlarda) Üçgen sargı, Flaster, Cerrahi makas, Yara bantları, Yanık jeli, Yanık örtüsü Çengelli iğne, Maske, Eldiven) |  | . |
| 39 | Dolaplar Sabitlenmiş Mi? |  |  |
| 40 | Radyasyonla İlgili çalışma Var Mı? Gerekli Bertaraf Nasıl Yapılıyor? Depolama Şartları Nelerdir? |  |  |
| 41 | Yerinden Çıkmış Prizler Mevcut Mu? |  |  |
| 42 | Trafo Merkezi Var Mı? Gerekli Güvenlik Malzemeleri Mevcut Mu? Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumlusu (YGTİS) Belgesi olan Var Mı? (İzole eldiven, İzole çizme Manevra ıstankası, İzole paspas, İzole sehpa Gerilim dedektörü, Baret, Gözlük, Kulaklık) |  |  |
| 43 | Kullanılan Taşıtlar Var Mı? İş Makineleri Var Mı? Kullanıcıların Gerekli Belgeleri Var Mı? (ambulans, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici, kule vinç, ekskavatör, greyder, buldozer vb.) |  |  |
| 44 | Kullanılan Tezgâhlar Var Mı? (mekanik pres, torna, freze vb.) |  |  |
| 45 | Çatı Kapıları Kilitli Mi? |  |  |
| 46 | İş Güvenliği Uzmanının belirlediği diğer tespit ve öneriler nelerdir? |  |  |